Зміст

Передмова                                                                                                                     3

Вступ                                                                                                                               3

1.Технічна експлуатація(ТЕ) систем зв’язку                                                                   .1.1. Загальні положення та завдання                                                                          6

1.2. Загальні положення системи технічного обслуговування                               10

1.3. Загальні положення та завдання оперативного управління                             12 .1.4. Основні параметри системи технічної експлуатації                                        15 .1.5. Методи технічної експлуатації                                                                           16

1.5.1 Профілактичний метод                                                                                      17

1.5.2 Поновлюючий метод                                                                                          17

1.5.3 Статистичний метод                                                                                           17

1.6. Вибір методу експлуатації                                                                                   18

Контрольні запитання                                                                                                 25

Список рекомендованої літератури                                                                           25

2. Зв’язок методів експлуатації з методами контролю. Структурне резервування.Оцінкае фективності.мережі зв’язку, проблеми оптимізації розвитку мереж                                                                                                           27

2.1. Зв’язок методів експлуатації з методами контролю                                          27

2.2. Структурне резервування                                                                                     28

2.3. Оцінка ефективності мереж і зв’язку                                                                  32

2.4 Прблеми оптимізації розвитку мереж                                                                  34

Контрольні запитання                                                                                                  43

Список рекомендованої літератури                                                                            43

3. Різновидності систем ТЕ і управління  в галузі зв’язку                                 45

3.1. Автоматизивана система технічної експлуатації обладнання

міських і сільських телефонних станцій                                                                  45

3.2. Автоматизована система ТЕ засобів поштового зв’язку                                  46

3.3. Автоматизована система обробки інформації з управління технологічними процесами експлуатації телеграфних зв’язків                                                          47

3.4. Автоматизована  система технічної експлуатації (АСТЕ) первинної магістральної мережі                                                                                                   47

3.5. Система ТЕ в мережах з апаратурою синхронної цифрової iєpapxiї (СЦІ)    48

3.6.Мережа управління телекомунікаціями  (TMN)                                                49

Контрольні запитання                                                                                                  55

Список рекомендованої літератури                                                                            56

4. .Стан  управління  первинними  мережами  України                                    57

4.1.Розвиток системи управління мережами  України                                             57

4.2.Загальні положення АСТЕ первинної мережі                                                     59

4.3.Управління первинною мережею електрозв’язку                                              64

4.4.Системи  управління  мережами  DWDM                                                           76

4.4.1 WDM  як  об’єкт  управління                                                                            76

4.4.2 Вимоги  до  системи  управління  мережами  DWDM                                   98

4.4.3 Узагальнена  функціональна  модель  СУМ  DWDM                                   102

4.4.4 Сценарій  побудови  СУМ  DWDM                                                                107

4.4.5 Системи XDM,що застосовуються ВАТ Укртелеком                                  113	Контрольні запитання                                                                                     116

Список рекомендованої літератури                                                                         117

5. Технічна експлуатація систем передачі і апаратури,

каналів, трактів СЦІ                                                                                              119

.5.1. Цифрові системи передачі СЦІ та інтерфейси нижчого та вищого рівнів  119 .5.2. Формування модулів CTM-N і функціональні блоки перетворення           121.

5.3. Систематизація логічних функцій обладнання СЦІ                                       124

5.4. Протоколи обслуговування вбудованих каналів управління мереж СЦІ     128

5.5. Критерії оцінки стану КО, ОТЕ СЦІ, формування узагальнених оцінок      129

5.6. Сигнали технічного обслуговування апаратури та трактів СЦІ                    135

- 5.7. Моніторинг експлуатаційних показників ONS15454

5.7.1 Моніторинг показників по помилках

5.7.2 Моніторинг оптичних параметрів плат

- 5.7.3. Звіти про експлуатаційні показники

- 5.7.4. Відображення даних моніторингу якісних показників

5.8  Тенденції розвитку автоматизованих систем технічної експлуатації

сучасних мереж  зв'язку                                                                                            139

Контрольні запитання                                                                                                147

Список рекомендованої літератури                                                                          148

6. Автоматизація процесів технічного обслуговування в мережних вузлах (станціях) первинної мережі                                                                                  150

6.1. Постановка задачі                                                                                               150

6.2. Мережний вузол (станція) як основний об’єкт  автоматизації первинної мережі                                                                                                                          150

6.2.1 Лінійно=апаратний цех(ЛАЦ)

6.3. Задачі і функції  секцій технічного  обслуговування (СТО-ІП)                     153

6.4. Принципи реалізації рівня СТО-ІП                                                                   154

6.4.1.Організація  контролю  лінійних  і  мережних ( сіткових ) трактів             158

6.4.2.Автоматизація  вимірювань характеристик лінійних і мережних трактів  162

6.4.3.Автоматичне  оперативне переключення мережних трактів                        163

6.5. Програмно-технічні засоби для АСТЕ мережного вузла (станції)                165

6.5.1. Комплекс контролю і управління резервування (КОНТУР )                      165

6.5.1.1.Стуктура програмного забезпечення                                                           167

6.5.1.2.Шляхи модернізації                                                                                      167

6.5.1.3.Приклад опису об’єкта(МВ)                                                                        168

6.5.1.4.Інструкція НЦУ  з нумерації трактів і каналів ЦСП                                 177

65.2 Апаратура контролю, управління і збору

сигналів стану в мережному вузлі (КОНУС-КОНВЗ)                                         183

6.5.3 Програмно-технічне забезпечення робочого

місця оператора СТО-ІП на основі ПЕОМ                                                            185

6.6. Пристрої та апаратура  контролю, управління та

збору сигналів в мережному вузлі                                                                          187

6.6.1 Пристрій безперервного контролю трактів УНК                                         187

6.6.2 Пристрій контролю по робочому сигналу  (УКРО)                                     187

6.6.3 Пристрій ФОКУС для модернізації уніфікованого

обладнання перетворення                                                                                       188

6.6.4 Апаратура автоматизованого контролю первинних мережних трактів КОНТРАСТ                                                                                                               190

6.6.5 Апаратура технічного обслуговування лінії передачі АТОЛ                      191

6.6.6 Концентратор каналів службового зв’язку КСС                                           192

Контрольні запитання                                                                                               192

Список рекомендованої літератури                                                                         192

7. Параметри і характеристики каналів і трактів аналогових систем передачі                                                                                                                      194

7.1 Загальні положення                                                                                              194

7.2 Параметри входу і виходу каналів                                                                     203

7.3 Залишкове  загасання та його характеристики                                                 204

7.4 Фазочастотна характеристика                                                                            207

7.5 Завади в каналах ТЧ і мережних трактах                                                          208

7.6 Специфічні параметри каналів і мережних трактів                                          211

7.7  Параметри та характеристики  лінійних трактів                                              212

Контрольні запитання                                                                                                215

Список рекомендованої літератури                                                                          216

8. Параметри каналів і трактів ЦСП. Методи вимірювання                          217

8.1 Параметри каналів і трактів ЦСП                                                                       217

8.1.1 Загальні положення                                                                                           217

8.1.2 Параметри та характеристики  каналів ТЧ ЦСП                                           217

8.1.3 Параметри ОЦК і типових цифрових трактів                                                222

8.1.3.1 Параметри цифрових стиків                                                                         223

8.1.3.2 Параметри якості передачі                                                                            225

8.1.3.2.1 Вірність передачі                                                                                        225

8.1.3.2.2 Частість проскакування октетів                                                                233

8.1.3.2.3 Фазове тремтіння                                                                                       234

8.2. Методи вимірювань каналів і трактів ЦСП                                                     236

8.2.1 Методи вимірювання параметрів каналів ТЧ ЦСП                                      236

8.2.1.1 Вимірювання залишкового загасання каналів ТЧ ЦСП                           236

8.2.1.2 Вимірювання частотної характеристики залишкового загасання           237

8.2.1.3 Вимірювання амплітудної характеристики                                                237

8.2.1.4 Вимірювання рівня шуму незайнятого каналу                                           238

8.2.1.5 Вимірювання захищеності від розбірливих перехідних впливів             239

8.2.1.6 Вимірювання  захищеності від шумів квантування                                  239

8.2 .2 Методи вимірювання параметрів ОЦК і типових цифрових трактів         241

8.2.2.1 Вимірювання коефіцієнта помилок                                                              241

8. 2.2.2 Вимірювання фазового тремтіння                                                               247

Контрольні запитання                                                                                               249

Список рекомендованої літератури                                                                        251

9.Перспективні засоби та технології телекомунікацій                                    252

9.1. Транспортна система та транспортні мережі                                                  253

9.2.Перспективні оптичні технології для первинної мережі зв’язку                   256

9.3.Технології IP/MPLS

Контрольні запитання                                                                                               270

Список рекомендованої літератури                                                                         271

10. Розвиток телекомунікацій в Україні                                                             272

10.1.Етапи розвитку                                                                                                  272

10.2.Класифікація мереж ЄНСЗУ                                                                            274

10.3.Динаміка розвитку телекомунікацій України                                                 279

10.4.Розвиток сучасних послуг                                                                                 282

10.5.Мета і завдання розвитку ЄНСЗУ(ТТМУ)                                                      285

10.6.Мережа наступного покоління NGN                                                                288

10.7.Модель прискореного розвитку українських телекомунікацій                     292

10.8.Вплив розширення Європейського Ссюзу на ровиток українських ТК       298

Контрольні запитання                                                                                                300

Список рекомендованої літератури                                                                          300

11. Синхронна тактова синхронізація та її впровадження на первинні мережі України                                                                                                                      302

11.1 Типи синхронізації в електрозв’язку                                                                                 302

11.2 Необхідність СТС для мережі СЦІ                                                                   303

11.3 Класифікація режимів та методів синхронізації мережі СЦІ                        304

11.3.1Режими синхронізації мережі                                                                        304

11.3.2Методи синхронізації мережі                                                                        305

11.4. Методи СТС, що застосовуються на мережі України                                   310

11.4.1 Короткий огляд CТС деяких країн світу                                                      310

11.4.2 Огляд СТС ВАТ “Укртелеком”                                                                     313

11.4.3 Елементи мережі тактової синхронізації                                                     317

11.4.3.1 Технічні вимоги до первинних пристроїв синхронізації (PRC)             317

11.4.3.2 Технічні вимоги до відокремлених ведених пристроїв синхронізації (SASE, SSU)                                                                                                                319

11.4.3.3 Технічні вимоги до вбудованих ведених пристроїв

синхронізації (SEC)                                                                                                   327

11.4.3.4 Принципи використання навігаційних повідомлень GPS/ГЛОНАСС

для синхронізації мережі ВАТ “Укртелеком                                                        332

11.4.4 Вимірювальне обладнання та пристрої синхронізації                                334

11.4.4.1 Огляд вимірювального обладнання                                                           334

11.4.4.2 Огляд пристроїв синхронізації                                                                   335

11.4.4.2.1 “Класичні” PRC                                                                                        335

11.4.4.2.2 Первинні джерела синхронізації (PRS) на основі

квантових стандартів частоти                                                                                 338

11.4.4.3 PRS на основі приймачів GPS/ГЛОНАСС                                               338

11.4.4.4 Сім’я пристроїв синхронізації  PRS/SSU компанії Oscillogurtz             340

11.4.4.4.1 Виокремлений  пристрій синхронізації OSA 5548 SASE                     340

11.4.4.4.2  Компактний пристрій синхронізації OSA 5542B CTO                         341

11.4.4.4.3 Пристрій синхронізації OSA 5581С GPS-SR                                         342

11.4.4.4.4 Вбудований пристрій синхронізації OSA 4510 GPS-SМ                      343

11.4.4.4.5  Вбудований пристрій синхронізації OSA 453хGPS-SВ                      343

11.5 Системи управління мережею тактової синхронізації                                  344

11.5.1 Основні загальні функції управління системою

тактової синхронізації                                                                                              344

11.5.2 Огляд систем управління мережею синхронізації                                      345

11.5.3 Проблеми створення системи контролю та управління мережею синхронізації                                                                                                               350

11.6 Структурні схеми мережі синхронізації та

рекомендацій для застосування на мережі України                                              352

11.6.1 Варіанти архітектури мережі синхронізації СЦІ України                          352

11.6.2 Структурна схема мережі синхронізації                                                       354

11.6.3 Рекомендації щодо системи моніторингу та управління мережею синхронізації                                                                                                               358

11.6.4 Рекомендації щодо метрологічного забезпечення                                      360

11.6.5 Рекомендації щодо вибору пристроїв синхронізації                                   360

Контрольні запитання                                                                                                361

Список рекомендованої літератури                                                                          362

12. Сучасні поняття про надійність первинної мережі ЄНСЗУ                     365

12.1 Основні поняття, визначення та принципи нормування                               365

12.2.Проектування та розрахунок ВОСП за критерієм надійності                       370

12.3. Оптимізація рішень при проектуванні та організації технічної експлуатації

ВОСП за  критерієм надійності                                                                                379

Контрольні запитання                                                                                                384

Список рекомендованої літератури                                                                          384

Додатки                                                                                                                      386

Додаток 1.Основні макроекономічні закони та закономірності розвитку

зв’язку                                                                                                                         386

1.1.Загальні положення                                                                                             386

1.2.Основні закономірності розвитку інфокомунікацій                                        386

1.3.Макроекономічні особливості розвитку телекомунікацій України               393

Додаток 2.Навчально- методичні рекомендації для виконання завдань і контрольних робіт з дисципліни “Технічна експлуатація систем зв’язку           399

Додаток 3.Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Техиічне обслуговування телекомунікаційних систем та мереж”                                        408

Додаток 4. Методичний посібник до лабораторних занять N1-3 з дисципліни “Технічна експлуатація систем зв’язку”                                                                  418

Додаток 5. Методичний посібник  для лабораторних занять N1-3 з дисципліни “Техиічне обслуговування телекомунікаційних систем та мереж”                      458

Додаток 6.Інструкція з ТЕ  ДПМ                                                                              472

Додаток .7.Тимчасова інструкція по взаємодії ВАТ Укртелекома                       553

Додаток . 8 Оцінка якості  при пакетній передачі в ІР-телефонії                        558

Додаток.9 Аналіз  змін величини кіло метричного  загасання на волоконно-оптичних лініях зв’язку, оптичних волокон які знаходяться в експлуатації понад 10 років 												ххх

Додаток 10 Лабораторна робота з ТЕ СЦІ                                                             578

Додаток 11 КТМ з впровадження СЦІ на мережах України                                 614

Додаток 12 Структура IP/MPLS мережі                                 				  665

Навчальне видання

Бондаренко Василь Григорович

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ

Редактори М.О Біла,А.О.Чупенко,І.П.Павелко.

Підписано до друку30.09.2011 року

Формат 60х84/16.Папір офсетний

Друк офсетний.Обсяг 36,5 друк. арк.

Тираж 300 екз.Замовлення №009..